hth Тестовые полоски

Инструкция по проведению теста:

- На две-три секунды поместите одну тестовую полоску в воду басейна на глубину 20 – 30 см.

- Через минуту сарните цвета, полученные на тестовой полоске с соответствующими цветовыми шкалами, изображенными на упаковке.

- Оратите внимание: каждая шкала представляет собой переход одного цвета в другой. Именно насыщенность окраса тем или иным цветом важна для определения значения параметра.

- Определяемые значения:

  - Общий бром (Total Bromine);

  - Свободный хлор (Free Chlorine);

  - Уровень pH;

  - Общая щелочность (Total Alkalinity).

Рекомендуемые значения:

Хлор = не менее 0,5 мг/л

pH = 7 – 7,4

Общая щелочность = 80 – 100 мг/л

Arch Water Products