CTX-120

ГИПОХЛОРИТ В ГРАНУЛАХ

Быстрорастворимый препарат в гранулах для обеззараживания воды бассейна.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………твердое вещество в гранулах

Цвет …………………………………………белый

Массовая доля хлора  .……………..........65 %

Растворимость (20º C.) ……..…….………9,7

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: Применить 15 г CTX-120 на м³ воды. Спустя 2 часа можно использовать CTX-10 или CTX-20 для регулировки уровня рН в промежутке 7,2 – 7,6.

- Постоянная обработка: После урегулирования уровня рН добавить в воду СТХ-120 из расчета 1 – 2 г на м³.

Данная дозировка может считаться базовой и может изменяться в соответствии с индивидуальными характеристиками бассейна и климата.

Начальную обработку (шоковое хлорирование) необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество реагента поместить в скиммер, после чего запустить фильтровальное оборудование. В этом случае, СТХ-120   растворяется при прохождении через скиммер. Также допускается дозировка препарата непосредственно в воду бассейна, желательно в вечернее время в отсутствие купающихся.

Уровень свободного хлора должен быть на уровне 0,5 – 2 мг/л. Его можно определить с применением тестеров рН и хлора. Замеры необходимо производить дважды в день.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 1 -5 и 30 кг.