CTX-540

МИКРОБИЦИД

Реагент со свойствами альгицида в качестве дополнения к СТХ-100 (активированный кислород в гранулах) для дезинфекции воды и предотвращения образования водорослей.

# СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………………………. жидкость

Цвет ………………………………………………….………….. зеленый

Плотность …………………………..…………..………………..1,15 г/см³

pH (1%)  …………………………………………………………..1, 65

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Концентрированный микробицид.

- Не пенится.

- Полностью растворяется в воде.

- Подходит для всех видов фильтров (песочных и диатомитовых).

- Предотвращает образование водорослей.

- Способствует выпадению в осадок водорослей и твердых веществ.

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка:  100 мл CTX-540 на 100 м³ воды.

- Постоянная обработка: каждую неделю добавляйте 50 мл CTX-540 на 100 м³ воды.

Начальную обработку проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Указанную дозу считать основной, но ее можно изменить в зависимости от характеристик бассейна и климатических условий.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Растворите необходимое количество CTX-530 в контейнере с водой, затем равномерно распределите по поверхности воды. Процедуру рекомендуем проводить в вечернее время.

УПАКОВКА 1л и 5 л.