|  | Часы для программирования |
| --- | --- |
|  | 230В – 50 / 60 Гц – 16А - 250В 1 х 24 часа ЕЭС |
| РАБОТА УСТРОЙСТВА: 1 / УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ |
| 1) Пример: время 8 часов утра. 2) Для того, чтобы подтвердить для часов установку на 8 часов 00 минут, поверните стрелки (в направлении движения часовой стрелки) вплоть до того момента, когда цифра 8 на циферблате окажется напротив реперной отметки. |
| 2/ ДИАПАЗОН АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ |
| 1 индекс = 15 минутам |  |
| Пример: Фильтрация во время хода от 6 до 12 часов и от 14 до 19 часов. |  |

|  | Часы для программирования |
| --- | --- |
|  | 220 - 240В – 50 Гц – 16(4)А 250В АС - 1 х 24 часа ЕЭС |
| РАБОТА УСТРОЙСТВА : 1 / УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ. |
| 1) Пример: время 8 часов утра. 2) Для того, чтобы подтвердить для часов установку на 8 часов 00 минут, поверните стрелки (в направлении движения часовой стрелки) вплоть до того момента, когда цифра 8 на циферблате окажется напротив реперной отметки. 3) Перевести часы в режим автоматического программирования. |
| 2/ ДИАПАЗОН АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ |
| 1 индекс = 30 минутам |  |
| Пример: Фильтрация во время хода от 6 до 12 часов и от 14 до 19 часов. |  |