# RANDREINIGER

## Кислотный жидкий очиститель для интенсивной

## очистки краёв бассейнов

RANDREINIGER

- раствор специально предназначенный для удаления жира и грязи, может также применяться для полной чистки пленочных и пластиковых бассейнов.

#### Указания по применению:

- Очистка краев: немного снизить уровень воды в бассейне и губкой из вискозы или тряпкой, смоченной очистителем, удаляют загрязнения там, где они имеются.

- Чистка бассейна (для капитальной очистки и удаления более стойких загрязнений): очиститель наносится на мокрую поверхность пустого бассейна щеткой или шваброй, протирается и после этого обильно смывается водой.

Рекомендации:

При понижении уровня воды в бассейне (например, после обратной промывки фильтра) можно очистить освободившуюся поверхность.

Меры предосторожности:

- хранить упаковку плотно закрытой в сухом, прохладном месте;

- Беречь от детей!

- В концентрированном виде ядовит!  Опасно для здоровья! (содержит трихлоризоциануровую кислоту)

- при попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, захватив с собой упаковку или этикетку от данного продукта;

- Не принимать внутрь!

Особые  указания  по безопасности:

- при работе использовать перчатки, защитные очки и маску;

- применять только при хорошем доступе воздуха.

- ни в коем случае не применять для кислотонестойкого материала (например: эмаль, алюминий и т.п.);

- Упаковку выбрасывать в специальные мусорные контейнеры.