# REINIGER

## Кислотный жидкий очиститель для интенсивной

## очистки пустых бассейнов

### REINIGER

- кислотный жидкий препарат для интенсивной очистки незаполненных  бассейнов от затвердевших загрязнений,

- неагрессивный, поэтому применим практически для всех материалов, как, например, пластмасса, пленка ПВХ, крашенный алюминий или бетон. Исключение составляют только кислотонестойкие материалы.

#### Указания по применению:

Слить воду из бассейна :

- Главная очистка незаполненного бассейна: в зависимости от степени загрязнения раствор в концентрации 1:5 или неразбавленный нанести на загрязненные места и оставить на 15 мин. После этого смыть водой.

- Для очистки встроенного оборудования и пленки бассейна применять только раствор 1:5 и оставлять максимум на 5 мин.

Меры предосторожности:

- хранить упаковку плотно закрытой в сухом, прохладном месте;

- Беречь от детей!

- В концентрированном виде ядовит!  Опасно для здоровья! (содержит трихлоризоциануровую кислоту)

- при попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к вр ачу, захватив с собой упаковку или этикетку от данного продукта;

- Не принимать внутрь!

Особые  указания  по безопасности:

- при работе использовать перчатки, защитные очки и маску;

- применять только при хорошем доступе воздуха.

- ни в коем случае не применять для кислотонестойкого материала (например: эмаль, алюминий и т.п.);

- Упаковку выбрасывать в специальные мусорные контейнеры.