# ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Коды производителя

L800744H2

Состав

Содержит аминополикарбоксилат натрия.

Фасовка: упаковка по 5 л

Свойства

Совместимо с любыми фильтровальными установками.

В рекомендованных для бассейна дозах не образует пены.

Не содержит фосфатов.

Сокращает образование налета на стенках бассейна и тем самым облегчает его очистку.

Не изменяет уровень рН воды.

Назначение

Предупреждает образование известковых налетов

Способ применения

Применять при включенном фильтре

В ВОДУ БАССЕЙНА

Влить hth Жидкое средство от известковых отложении  непосредственно в бассейн из расчета 1 литр на 20 куб. м. воды.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

Регулярно, примерно каждую неделю, при добавлении свежей воды добавлять препарат в той же пропорции – 1 литр на 20 куб. метров воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых налетов (жесткость > 300 мг/л CaCO3), удвоить дозу. Также, следует удвоить дозу при значительном увеличении числа купающихся, повышении температуры или при обильных дождях.

Рекомендации по безопасности

Раздражает глаза.

В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте.

В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействия с другими продуктами

В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

Рекомендуется применять в сочетании с альгицидом  на основе классического или полимеризованного четвертичного аммония.

Не смешивать с другими препаратами.