# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БРИКЕТЫ 250 гр.

Коды производителя

K801770H2, K801773H2, K801778H2

Состав

Содержит трихлоризоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковки по 1,25 и 5 кг

Свойства

Не поддерживают горение (тест СЕ-А-17).

Брикеты по 200 гр. растворяются медленно, без остатка.

Среднее содержание свободного хлора – около 86%.

Совмещают постоянное хлорирование, уничтожение водорослей, постоянную флокуляцию, регулирование рН и осветление воды.

Благодаря повышенной стабилизации, препятствуют разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

Пригодны для любой воды, в том числе для очень жесткой.

Назначение

Полная обработка:

Уничтожают водоросли, осветляют воду, улучшают фильтрацию и стабилизируют хлор.

Способ применения

Применять при включенном фильтре

hth  Многофункциональные стабилизированные брикеты 250 гр. могут использоваться для шоковой (ударной) обработки при зеленой или мутной воде, а также для регулярной обработки.

Один брикет препарата hth  Многофункциональные стабилизированные брикеты 250 гр.  на 25 куб. м. воды, каждые 7–10 дней, с помещением в скиммер или в поплавок-дозатор.

Постоянно поддерживать содержание свободного хлора на уровне как минимум 2 мг/л (контроль с помощью таблеток DPD 1).

Благодаря своему составу, hth  Многофункциональные стабилизированные брикеты 250 гр. на протяжении всего времени, что длится их растворение:

Поддерживают необходимую концентрацию хлора, обеспечивая постоянную дезинфекцию воды в бассейне.

Уничтожают водоросли или предупреждают их образование на облицовке бассейна.

Осуществляют постоянную флокуляцию воды в бассейне, обеспечивая тем самым ее чистоту и прозрачность.

Осветляют воду в бассейне.

Следует регулярно контролировать рН, чтобы поддерживать его уровень в пределах от 7.0 до 7.4, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л.

ПРИМЕЧАНИЕ: Негорючесть препарата классифицирована по результатам официальных тестов, проведенных французским Национальным институтом по изучению промышленной среды и рисков (INERIS).

Рекомендации по безопасности

В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

Раздражает глаза и дыхательные пути.

Крайне токсичен для обитающих в воде организмов и может оказывать долговременное вредное воздействие на окружающую водную среду.

Предохранять упаковку от влажности.

В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

В случае пожара и/или взрыва не вдыхать образующийся дым.

В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Уничтожать остатки препарата и его упаковку как опасные отходы.

Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

Не допускать непосредственного контакта таблеток с виниловой облицовкой (пленка)

Xn –Оказывает вредное воздействие

N - Опасен для окружающей среды

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте.

Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Внимание: Не смешивать в твердом состоянии hth Многофункциональные стабилизированные брикеты 250 гр.  (синяя этикетка: трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия) с хлором без стабилизатора (красная этикетка: гипохлорит кальция).