# КОАГУЛЯНТ ОБЫЧНОГО ДЕЙСТВИЯ в картриджах

Коды производителя

S800800H2

Состав

Содержит водный сульфат алюминия.

Фасовка: упаковка по 1 кг

Свойства

Картриджи по 125 гр. с контролируемым процессом растворения.

Упаковка предохраняет от прямого контакта с препаратом.

Совместим с любыми песчаными фильтрами.

Среднее содержание эквивалента окиси алюминия – около 13,5%

В рекомендованных для бассейна дозах не пенится.

Назначение

Предупреждает замутнение воды и улучшает фильтрацию.

Для песчаных фильтров

Способ применения

Внимание:  Картриджи коагулянта ни в коем случае нельзя применять при фильтрации на диатомите или картриджах.

Регулярное использование коагулянта в картриджах позволяет значительно улучшить качество фильтрации и, благодаря этому, поддерживать воду в очень хорошем состоянии.

Препарат помещается в префильтр насоса или в скиммер из расчета 1 картридж на 25 куб. м. воды.

Применять при включенном фильтре

Для регулярной обработки: каждые 15 дней

При повышенной мутности воды.

В сочетании с шоковым хлорированием.

Сразу после обратной промывки фильтра.

Чтобы картриджи функционировали с высокой эффективностью, уровень рН следует удерживать в диапазоне от 7.0 до 7.4,

При очень плохом качестве воды или при ее большой мутности  провести флокуляцию с осаждением образующихся хлопьев с помощью hth Быстрого жидкого коагулянта

Рекомендации по безопасности

Раздражает глаза и кожу.

В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранится долго в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.