СТХ-44

ЖИДКОСТЬ СО СВОЙСТВАМИ ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ДОЗАЦИИ

Реагент для флокуляции взвешенных частиц в воде.

# СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………………………. жидкость

Цвет ………………………………………………….………….. светло желтый

Плотность …………………………..…………..………………..1,20 г/см³

pH (1%)  …………………………………………………………..5 - 6

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая скорость коагуляции.

- Хорошо перемешивается благодаря своей консистенции.

- Реагент не подвержен влиянию низких температур.

- Не зависит от уровня рН.

- Значительно снижает потребление реагентов для регулирования уровня pH.

- Исключена передозировка реагента.

- Устраняет в воде ионы металлов (железо, марганец).

- Способствует образованию флоккул, легко поддающихся фильтрации.

- Понижает содержание алюминия в воде.

- Уничтожает органические соединения.

- Очень эффективен при помутнении воды.

- Улучшает бактериологическое состояние воды, снижает потребление дезинфицирующих реагентов.

# ДОЗИРОВКА

Включите систему фильтрации. Добавьте в дозирующие насосы 0,1 - 0,5 мл CTX-44 на

1 м³ воды.

Если бассейн оборудован станцией дозации или системой контроля уровня рН и содержания хлора, добавьте CTX-44 примерно в 30 см после выхода воды, который ведет к дозирующей станции или к системе контроля.

# УПАКОВКА

25 л.