СТХ-570

АНТИПЕННЫЙ АЛЬГИЦИД

Непенящийся состав быстрого действия, обладающий свойствами альгицида и бактерицида.

# СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………………………….жидкость

Цвет ……………………………………………….………………...синий

рH ( 20º) …….....………..……………………………………………7

Плотность ……....……………..…………………………………….1,0015 г/см3

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наиболее эффективен для борьбы со всеми видами водорослей (зеленых, черных, горчичных). Для обработки необходима меньшая концентрация по сравнению с другими средствами.

- Способствует сокращению потребления хлора.

- При обработке не пенится, что делает средство идеальным для применения в бассейнах, аквапарках и пр.

- Реагент совместим с большинством дезинфектантов.

- При очистке воды водоросли и прочие частицы оседают на дне бассейна в виде суспензии.

- Уничтожает неприятные запахи.

- Полностью растворим в воде.

- Может использоваться в песочных и диатомитовых фильтрах.

## ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: 2 л CTX-570 на 100 м³ воды.

- Ежедневная обработка: 0,5 л CTX-570 на 100 м³ воды. Обработка проводится раз в неделю.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также климатических условий.

Шоковую обработку необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество CTX-570 развести в отдельной емкости, после чего применить непосредственно в воду бассейна.

Обработку с применением CTX-570 следует проводить в отсутствие купающихся, желательно в вечернее время.

# УПАКОВКА

Контейнеры по  5 и 25 л.