Угловые и настенные навесные прожекторы «Pahlen».

| Произведены из нержавеющей стали AISI 316. В комплект поставки входят кронштейны для быстрого и легкого крепления к стенам как бетонных, так и любых других бассейнов. К каждому прожектору прилагается 2.5 м герметичного кабеля. Полированная фронтальная поверхность прожектора и крепежного кронштейна красиво и аккуратно смотрятся на верхнем покрытии Вашего бассейна. |  |
| --- | --- |
| Площадь освещения: Открытый уличный бассейн: 25 м2 Бассейн в помещении: 15 м2 |  |
| Угловой прожектор 304 (Арт. 12280) Осветительный элемент 300 W,12 V Предназначен для крепления в углах бассейна. Общая длина прожектора с крепежной консолью составляет 750 мм. |  |
| Настенный прожектор303 (Арт. 12290) Освтительный элемент 300 W, 12 V Предназначен для крепления на стены бассейна. |  |
| Изолированный трансформатор (Арт. 12340) Полностью герметичный со встроенным плавким предохранителем. 300 W, 12/230 V, однофазный Размеры: 220 х 145 х 115 мм |  |
| Распред. Коробка (Арт. 12310) Изготовлена из нерж. стали с закрытыми входными и выходными отверстиями. Размеры: 90 х 90 х 40 мм |  |
| Запасной осветительный элемент (Арт. 12300) 12 V/ 300W, тип: „Sealbeam“ , груша, изготовленная из стекла, лампы и рефлектора в едином элементе. |  |